Республика Карелия

Karjalan Tazavaldu

Совет Пряжинского национального муниципального района

Priäžän kanzallizen piirin Nevvosto

LVIII  заседание

LVIII  sessii

28 декабря  2021 года			                        			№ 72

пгт Пряжа

- Priäžän kylä

Об установлении для абонентов нормативов состава сточных вод на территории сельских поселений, входящих в состав Пряжинского национального муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»,

Совет Пряжинского национального муниципального района

РЕШИЛ:

- Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных вод на территории сельских поселений, входящих в состав Пряжинского национального муниципального района, предусмотренные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений  в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Настоящее Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наша жизнь» - «Мейян Элайгу», разместить на официальном сайте Пряжинского национального муниципального района в сети Интернет и обнародовать в установленном порядке.

Глава Пряжинского национального

муниципального района						А.И. Ореханов

- Приложение к Решению

Совета Пряжинского национального муниципального района

от 28 декабря  2021 года № 72

Нормативы состава сточных вод на территории сельских поселений,

входящих в состав Пряжинского национального муниципального района

| Перечень загрязняющих веществ |  | Единица измерения | Норматив состава сточных вод, загрязняющего вещества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2. | БПК5 | мг/дм3 | 300 |
| 3. | ХПК | мг/дм3 | 500 |
| 4. | Азот общий | мг/дм3 | 50 |
| 5. | Фосфор общий | мг/дм3 | 12 |
| 6. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 10 |
| 7. | Хлор и хлорамины | мг/дм3 | 5 |
| 8. | Соотношение ХПК:БПК5 | - | не более 2,5 |
| 9. | Фенолы (сумма) | мг/дм3 | 5 |
| 10. | Сульфиды (S-H2S+S2-) | мг/дм3 | 1,5 |
| 11. | Сульфаты | мг/дм3 | 1000 |
| 12. | Хлориды | мг/дм3 | 1000 |
| 13. | Алюминий | мг/дм3 | 5 |
| 14. | Железо | мг/дм3 | 5 |
| 15. | Марганец | мг/дм3 | 1 |
| 16. | Медь | мг/дм3 | 1 |
| 17. | Цинк | мг/дм3 | 1 |
| 18. | Хром общий | мг/дм3 | 0,5 |
| 19. | Хром шестивалентный | мг/дм3 | 0,05 |
| 20. | Никель | мг/дм3 | 0,25 |
| 21. | Кадмий | мг/дм3 | 0,015 |
| 22. | Свинец | мг/дм3 | 0,25 |
| 23. | Мышьяк | мг/дм3 | 0,05 |
| 24. | Ртуть | мг/дм3 | 0,005 |
| 25. | Водородный показатель (pH) | единиц | 6 |
| 26. | Температура | °C | +40 |
| 27. | Жиры | мг/дм3 | 50 |
| 28. | Летучие органические соединения (ЛОС) (толуол, бензол, ацетон, метанол, этанол, бутанол-1, бутанол-2, пропанол-1, пропанол-2 - по сумме ЛОС) | мг/дм3 | 20 |
| 29. | СПАВ неионогенные | мг/дм3 | 10 |
| 30. | СПАВ анионные | мг/дм3 | 10 |