Приложение 1

к контракту от ___.___.2025 № ______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 
на территории Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия

1. Предмет конкурса, стоимость работ по договору управления.

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора управления многоквартирными домами, помещения, которые находятся в частной и муниципальной собственности.

1.2. Стоимость работ по договору управления составляет: согласно Приложению 2 (за 1 кв. метр в месяц).

Лот № 1 - Крошнозерское с/п.

Информация о стоимости работ по договору управления представлена в Приложении 2 к техническому заданию «Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме».

2. Правовое основание для выполнения работ (оказания услуг).

2.1. Основанием для проведения конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, помещения которых находятся в частной и муниципальной собственности является статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», распоряжение администрации Пряжинского национального муниципального района от 22 февраля 2024 года № 54 «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами».

3. Источник финансирования.

3.1. Источник финансирования: платежи квартиросъёмщиков жилых помещений в многоквартирных домах и выплаты, осуществляемые за счёт средств бюджета Пряжинского национального муниципального района в отношении пустующих жилых помещений, высвобожденных от регистрационного учёта граждан.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг.

4.1. Местом выполнения работ, оказания услуг являются многоквартирные дома на территории Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия.

4.2. Общие сведения о многоквартирных домах, в отношении которых проводится открытый конкурс, их техническое состояние представлены в Приложении 1 к техническому заданию.

4.3. Период выполнения работ, оказания услуг - 3 года.

5. Порядок формирования цены договора управления.

5.1. Цена договора управления формируется организатором конкурса исходя из расчётной стоимости каждой из обязательных работ и услуг, определённой в соответствии с перечнем обязательных работ и услуг, устанавливаемых организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, конструктивных и технических параметров многоквартирных домов, включая требования к объёмам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг.

Стоимость обязательных работ и услуг определена на основании подпункта 4 пункта 41 постановления Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», с учётом конструктивных и технических параметров многоквартирных домов, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, материала стен и кровли, других параметров, на основании данных об объёме и количестве обязательных работ и услуг, общей площади жилых и нежилых помещений многоквартирных домов.

В стоимость работ по договору управления не включается плата за коммунальные услуги.

Стоимость коммунальных услуг рассчитывается исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утверждённых в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утверждённых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация о наличии в многоквартирных домах, в отношении которых проводится открытый конкурс, коммунальных ресурсов используемых для предоставления коммунальных услуг, представлена в Приложении 1 к техническому заданию.

5.2. Предлагаемый организатором конкурса минимальный перечень и стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса представлен в Приложении 2 к техническому заданию.

6. Требования к работам и услугам по управлению многоквартирными домами.

6.1. Требования к объёмам, качеству, периодичности обязательных работ и услуг, указанных в минимальном перечне работ и услуг (Приложение 2 к техническому заданию) установлены следующими нормативными актами: Жилищный кодекс Российской Федерации; постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»; постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»; постановление Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме»); постановление Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»); приказ Минстроя России от 14 мая 2021 года № 292/пр «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями»; и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие вопросы управления, содержания и ремонта многоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг.

6.2. При выявлении многоквартирных домов, которые полностью (частично) повреждены огнём, разрушены (полуразрушены) и в них отсутствуют признаки проживания граждан, управляющей организации требуется подать информацию в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору о выводе таких домов из реестра лицензий Республики Карелия.

7. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью.

Приложение 1. Состав общего имущества многоквартирных домов.

Приложение 2. Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах.

Приложение 3. Форма договора управления многоквартирными домами.

Приложение 1

к техническому заданию

Состав общего имущества многоквартирных домов

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

приведён отдельным файлом

(с размещением сведений в открытом доступе в автоматизированной информационной системе «ГИС ЖКХ»)

Приложение 2

к техническому заданию

Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах приведён отдельными файлами

Приложение 3

к техническому заданию

Договор

управления многоквартирным домом № ___

| по улице |  |  | , в |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (населенный пункт) |  |
|  |  |  |  |  | поселения |

| На основании результатов открытого конкурса ______________________________, проведенного администрацией __________________________________________________________, по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, оформленного протоколом конкурса от «__» _________20__ г., |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (полное наименование управляющей организации – победителя конкурса) |  |  |  |
| именуемое (ая) в дальнейшем «Управляющая организация» в лице |  |  |  |
|  |  | (должность, |  |
|  |  | , действующего на основании |  |
| фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного подписывать договор) |  |  |  |
|  | , и собственник помещения в многоквартирном доме |  |  |
| (Ф.И.О. гражданина, а для юридического лица полное наименование организации и Ф.И.О. лица уполномоченного подписывать договор, в лице |  |  |  |
| которого заключается договор) |  |  |  |
| именуемый в дальнейшем «Собственник», действующий на основании свидетельства о праве |  |  |  |
| собственности или иного документа, удостоверяющего право собственности на помещение, |  |  |  |
| (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) |  |  |  |
| совместно именуемые, в дальнейшем, «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем |  |  |  |

1. Предмет договора.

- Управляющая организация за плату обязуется управлять общим имуществом многоквартирного дома, а именно организовывать выполнение следующих работ и оказание услуг:

- выполнение работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в объемах и ценах согласно приложениям, к настоящему договору;

- предоставление Собственнику коммунальных услуг: ОДН электроэнергия.

- Объектом управления по настоящему договору является общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, в котором находится помещение Собственника. Общая площадь помещений Собственника составляет __________ кв. метров. Указанное помещение расположено в многоквартирном доме № ___ по ул. ___________________, на __________ этаже _____ этажного дома, серии _______, квартира № _________, комната № _______

- Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна размеру общей площади помещения, находящегося в собственности.

- Состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого осуществляется управление по настоящему договору, определен органом местного самоуправления в целях подготовки и проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации и содержится в Приложении № 3 к настоящему договору.

По настоящему договору под общим имуществом понимается имущество в многоквартирном доме, принадлежащее собственникам помещений в этом доме на праве собственности, не являющееся частями квартир и предназначенное для обслуживания более одного помещения в данном доме (ст. 36 ЖК РФ).

Участие Собственника в настоящем договоре обуславливается реализацией им обязанностей по несению бремени расходов на содержания и ремонт общего имущества в многоквартирном доме (ст.ст. 39, 158 ЖК РФ), в порядке, на условиях и в размерах, определяемых настоящим договором.

- Сведения о составе и состоянии общего имущества отражаются в технической документации на многоквартирный дом.

- Исполнение условий настоящего договора Управляющая организация обеспечивает собственными силами и (или) путем привлечения организаций (независимо от их организационно-правовой формы), осуществляющих соответствующие виды деятельности, на договорной основе.

- Предоставление Собственнику коммунальных услуг Управляющая организация обеспечивает путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями на поставку энергоресурсов. Состав коммунальных услуг определяется степенью благоустройства многоквартирного дома.

- Управляющая организация ведет учет, начисление и сбор платы за жилое помещение, обеспечивает расходование собранных средств на финансирование выполнения работ и предоставления услуг, определенных по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации, в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в этом доме или в соответствии с решением органа местного самоуправления, в случаях установленных жилищным законодательством, а также осуществляет полномочия по заключению договоров социального найма муниципальных жилых помещений с начислением платы за социальный найм жилья нанимателям в соответствии с установленными ставками платы за социальный найм и в соответствии с заключенными соглашениями по оказанию услуг по заключению договоров социального найма с Администрациями поселений Пряжинского района.

- Собственник дает согласие на обработку Управляющей организацией его персональных данных в целях исполнения условий настоящего договора, а Управляющая организация принимает меры по обеспечению безопасности персональных данных Собственника при их обработке. (№ 152-ФЗ от 27.07.2006г)

- С целью предоставления возможности осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме, а также Администрации Пряжинского района контроля за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по Договору управления многоквартирным домом устанавливается:

а) обязанность Управляющей организации представлять документы по запросам Собственника и органов местного самоуправления Пряжинского района, уполномоченных контролировать деятельность, осуществляемую Управляющей организацией, Единой дежурной диспетчерской службы Пряжинского района, в течение трех рабочих дней, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом, качеству оказания коммунальных услуг и услуг содержания общего имущества;

б) право Собственника за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или на официальном сайте управляющей организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, ежегодным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

2. Общие положения

- Условия настоящего договора установлены конкурсом по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом и являются одинаковыми для всех собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. Обязательства по настоящему договору управления могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

- При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, управляющая организация осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и представляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

- Выполнение работ и предоставление услуг, предусмотренных настоящим договором, осуществляется Управляющей организацией самостоятельно или организациями на договорной основе с Управляющей организацией, действующей от своего имени и в интересах Собственника.

- При смене обслуживающей организации, Управляющая организация уведомляет об этом Собственника в письменной форме в 10-дневный срок с указанием реквизитов новой организации, путем размещения информации в квитанции на оплату или путем размещения на площадке первого этажа подъезда или перед входом в подъезды (или дом).

- Заявки Собственника на устранение неисправностей инженерного оборудования в помещении и доме принимаются круглосуточно диспетчером управляющей/обслуживающей организации:

| или диспетчером единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС): телефон: |  | адрес: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| телефон: |  | адрес: |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Предоставление Собственнику коммунальной услуги - ОДН электроэнергия по настоящему договору осуществляется Управляющей организацией.

2.7.  С целью соблюдения условий санитарно-эпидемиологического благополучия, до формирования земельного участка санитарная уборка придомовой территории осуществляется в ранее установленных (фактических) границах землепользования, если иное не установлено решением общего собрания Собственников.

2.8. Определение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в соответствии с приложением 1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 при условии выполнения Собственниками помещений мероприятий по утеплению помещений.

3. Права и обязанности Управляющей организации

3.1. Управляющая организация имеет право:

- Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора, обеспечив соблюдение нормативных требований по выполнению соответствующих работ.

- Осуществлять расчеты с Собственником с привлечением платежных агентов.

- Осуществлять приемку выполненных подрядными организациями работ с участием представителей собственников, оценивать качество предоставляемых коммунальных услуг.

- Производить осмотры состояния инженерного оборудования и конструктивных элементов многоквартирного дома, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе находящихся в помещении Собственника, при необходимости снимать показания приборов учёта коммунальных услуг, контролировать выполнение Собственником обязательств по настоящему договору, требовать устранения выявленных недостатков.

- Обращаться самостоятельно либо с привлечением третьих лиц в судебные органы для принудительного взыскания оплаты по настоящему договору и пени при нарушении Собственником сроков оплаты (ст.155 ЖК РФ).

- Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг по настоящему договору в случаях и порядке установленных жилищным законодательством.

- По заявкам Собственника выполнять работы, оказывать услуги, не предусмотренные настоящим договором за отдельную плату, в том числе связанные с содержанием и ремонтом имущества, расположенного в помещении Собственника, в том числе, если необходимость их проведения вызвана необходимостью устранения угрозы жизни и здоровья, проживающих в МКД, устранением последствий аварий или угрозы наступления ущерба общему имуществу Собственников помещений, а также в связи с предписанием надзорного (контрольного) органа (ГЖК, ГПН, Роспотребнадзор и др.), о чем управляющая организация обязана проинформировать Собственников помещений. Выполнение таких работ и услуг осуществляется за счет средств, поступивших от оплаты и (или) в счет будущей оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Неисполненные обязательства подлежат переносу на следующий год. Информирование Собственников осуществляется, путем вывешивания уведомления на входных дверях каждого подъезда

- Проникать в помещение без согласия собственника помещения (жилого и нежилого) и проживающих в жилом помещении на законном основании в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральным законом, с соблюдением требований ст. 3 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- В установленном законодательством порядке требовать возмещения убытков, понесенных Управляющей организацией в результате нарушения Собственником обязательств по настоящему договору.

- Требовать от Собственника возмещения затрат на ремонт поврежденного по его вине общего имущества в многоквартирном доме.

3.2. Управляющая организация обязуется:

- Оказать услуги по управлению и обеспечить содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по перечням и объемам работ в соответствии с возникшими по результатам конкурса обязательствами.

Перечень услуг и выполняемых работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме определяется на срок действия настоящего договора и может быть изменен решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с учётом предложения Управляющей организации

Стоимость работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по результатам конкурса установлена сроком на один год (12 месяцев). По истечении установленного срока общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с учетом предложений Управляющей организации могут быть определены новые перечень, объем и стоимость услуг и выполняемых работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

- Проводить выбор исполнителей (подрядных в т.ч. специализированных организаций) для выполнения работ и оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества и заключать с ними  договоры, либо обеспечивать выполнение работ и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме самостоятельно в соответствии с утвержденными Собственниками и прошедшими в установленном законом порядке обоснование сметными расчетами, определяющими предельную стоимость ремонтных работ.

- Осуществлять расчеты с исполнителями, путем направления принятых у Собственника денежных средств в уплату платежей за предоставленные услуги. Производить оплату фактически выполненных подрядчиками работ.

В случае если отдельные работы в рамках настоящего договора выполняются третьим лицом, перечисление платы Собственником в счет исполнения обязательств по настоящему договору возможно непосредственно третьему лицу с согласия Управляющей организации.

- Рассматривать предложения, заявления и жалобы Собственника, органов местного самоуправления Пряжинского района, связанные с исполнением настоящего договора и принимать по ним меры в пределах предоставленных полномочий.

- Обеспечить работу диспетчерских служб для надлежащего содержания и аварийного обслуживания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

- Контролировать соблюдение графика сбора и вывоза бытовых отходов.

- Контролировать качество поставляемых коммунальных услуг. Выявлять и фиксировать факты предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность в порядке, установленном жилищным законодательством.

- Составлять и оформлять в надлежащем порядке соответствующие акты о предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Привлекать при необходимости для участия в составлении актов поставщиков соответствующих видов коммунальных ресурсов.

- Информировать Собственника о проведении плановых и внеплановых ремонтных работ.

- Представлять уполномоченному Собственниками лицу (председателю совета МКД, а в его отсутствие одному из членов совета МКД) ежегодные отчеты о выполнении настоящего договора по истечению каждого года действия настоящего договора в течение двух месяцев, следующих за отчетным периодом и за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным домом. Отчетный период равняется 12 месяцам со дня начала исполнения договорных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Указанный отчет доводится до сведения Собственника путем размещения на досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, а также на официальном сайте управляющей организации.

- Выполнять предусмотренные настоящим договором обязанности надлежащим образом и своевременно, руководствуясь указаниями Собственника. Указания Собственника должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

- Взимать с Собственника плату за содержание и ремонт жилого помещения (управление, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме), а также плату за коммунальные услуги в порядке, предусмотренном условиями конкурса и договором управления многоквартирным домом, с момента начала выполнения обязательств, возникших по результатам конкурса.

4. Права и обязанности Собственника

4.1. Собственник имеет право:

- На своевременное получение услуг по настоящему договору, установленного качества, безопасных для его жизни и здоровья, не причиняющих вреда его имуществу.

Аварийные заявки устраняются в срок, установленный настоящим договором (Приложение 1). Аварии, произошедшие по вине Собственника, устраняются за его счет.

- На устранение выявленных недостатков в предоставлении услуг в установленные договором сроки.

- На ремонт общего имущества в многоквартирном доме в объемах, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с результатами конкурса и решением общего собрания собственников помещений принятому с учетом предложения управляющей организации по перечню работ с обоснованием их предельной стоимости, по утвержденному Управляющей организацией плану.

- Требовать от Управляющей организации исполнения условий настоящего договора, в том числе уменьшения размера платы по договору, в случае предоставлении услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Снижение размера платы при этом производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

- Получать от ответственных лиц не позднее 5 рабочих дней с момента обращения информацию о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работах.

- Проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работ.

- Получать по письменному запросу в течение 3 рабочих дней документы для ознакомления в помещении Управляющей организации, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом.

4.2. Собственник обязуется:

- Использовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме и свое помещение по назначению, соблюдать Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме и иные правила и нормы, регулирующие взаимоотношения сторон по настоящему договору.

- При обнаружении неисправностей в помещении или в местах общего пользования многоквартирного дома принимать необходимые меры к их устранению, а при возникновении аварийных ситуаций немедленно сообщать о них в аварийную и диспетчерскую службы.

- Своевременно и в полном объеме в установленные настоящим договором сроки оплачивать предоставляемые по настоящему договору услуги.

Ежегодно в срок до 15 сентября за свой счет производить утепление входных дверей, оконных и балконных заполнений, замену разбитых оконных стекол и замену неисправных приборов отопления своего помещения.

В случае невыполнения Собственником условий, оговоренных в данном пункте договора, Управляющая организация не несет ответственности за обеспечение нормативного температурного режима в помещении Собственника.

- Не производить переустройство и перепланировку помещений, переоборудование балконов и лоджий, переустановку инженерного оборудования либо установку дополнительного оборудования, в том числе приборов учета расхода тепла, воды, размещение и установку на стенах здания наружной рекламы, баннеров, без получения разрешения, установленного действующим законодательством.

Максимально допустимая мощность бытовых электроприборов, которые может безопасно использовать Собственник, определяется техническими возможностями электрических сетей многоквартирного дома, которая составляет 1,5 кВт в домах с газовыми плитами и 2,0 кВт. В домах с электроплитами.

Электроснабжение Собственника осуществляется по третьей категории надежности.

- Соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования, выносить бытовые отходы в специально определенные и оборудованные места.

- Соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства.

- Соблюдать правила общежития, не допускать выполнения в многоквартирном доме и своем помещении работ или совершения действий, приводящих к порче общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, либо создающих повышенный шум или вибрацию, нарушающие нормальные условия проживания граждан.

- За свой счет производить ремонт общего имущества, либо замену поврежденного инженерного оборудования, если указанные повреждения произошли по вине Собственника либо лиц, совместно с ним проживающих (арендующих помещение), а также возмещать другим собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме связанные с этим убытки.

- Допускать в занимаемое помещение работников обслуживающих организаций, аварийных служб и Управляющей организации в заранее согласованные сроки, для планового осмотра технического и санитарного состояния общего имущества в занимаемом помещении, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем и являющегося общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме, для выполнения необходимых ремонтных работ, а также в любое время для ликвидации аварийных ситуаций.

- При аварии на внутренних инженерных сетях многоквартирного дома, находящихся в помещении Собственника, при необходимости, обеспечить немедленное освобождение занимаемых помещений от материальных ценностей, и их сохранность обеспечить за свой счет.

- Нести риск повреждения, разрушения помещения, повреждения или утраты имущества, связанного с форс-мажорными обстоятельствами, действиями третьих лиц.

- Не производить размещение сетей или оборудования кабельного телевидения, индивидуальных (спутниковых) телевизионных антенн, прочих инженерных сетей и оборудования, не предусмотренных проектом здания, на конструктивных элементах здания, без согласия других собственников помещений в многоквартирном доме и оформления разрешения в установленном законом порядке.

- Собственник самостоятельно заключает договоры на:

  - охрану помещения, имущества;

  - обслуживание и ремонт своего инженерного и иного оборудования, размещенного в занимаемом помещении, не являющиеся общим имуществом многоквартирного дома;

  - услуги местной и междугородней телефонной связи.

  - иные услуги, не предусмотренные настоящим договором.

- В случае перехода права собственности на помещение иному собственнику в разумный срок представить Управляющей организации сведения о новом собственнике.

- При выявлении обоснованной необходимости проведения срочного ремонта общего имущества  многоквартирного дома, не предусмотренного договором, принять в течение 30 дней со дня получения соответствующего уведомления от Управляющей организации на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме решение о необходимости и сроке его проведения, размере и сроках оплаты (возмещения расходов) за выполнение такого ремонта.

- Ежегодно, не позднее, чем за 30 дней до истечения срока действия установленного размера платы за содержание и ремонт общего имущества, принимать на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме решение о размере платы за управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома на следующий год (12 месяцев) с учетом предложений Управляющей организации.

- Не заключать аналогичные договоры с другими лицами, а также воздерживаться от осуществления самостоятельной деятельности, аналогичной той, которая составляет предмет настоящего договора, в период действия настоящего договора, за исключением случаев установленных законом.

- Производить оплату по настоящему договору своевременно и в полном объеме.

4.3. Собственник не имеет права:

- Устанавливать, подключать без письменного согласования с Управляющей организацией и использовать электрические приборы и машины мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, менять приборы отопления на приборы большей мощности, регулирующую и запорную арматуру, использовать индивидуальные приборы, не прошедшие сертификацию, не отвечающие установленным требованиям безопасности.

- Использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению.

- Хранить в помещении, а также в местах общего пользования легковоспламеняемые, ядовитые и взрывоопасные вещества.

- Захламлять места общего пользования, загромождать или перегораживать пути эвакуации.

- Устраивать кладовые под лестничными маршами.

5. Порядок расчетов по договору

- Размер платы по настоящему договору установлен результатом конкурса сроком на один год (12 месяцев) и по истечении каждого года (12 месяцев) действия договора) на следующий год (12 месяцев) определяется на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме с учетом предложений Управляющей организации. Устанавливаемый размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме должен обеспечивать возмещение расходов Управляющей организации по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством.

- Если собственники помещений в многоквартирном доме на их ежегодном общем собрании в соответствии с п.п. 4.2.16 настоящего договора не приняли решение об установлении размера платы за управление, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме на следующий год:

  - размер платы за управление и содержание общего имущества многоквартирного дома на следующий год (12 месяцев) устанавливается путем индексации размера платы за управление и содержание общего имущества многоквартирного дома действующий в предыдущем году (12 месяцев) на уровень инфляции в Российской Федерации, сложившийся за предыдущие 12 месяцев без изменения перечня и объемов оказываемых услуг по управлению и выполняемых работ по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и подлежит включению в квитанции об оплате услуг в течение следующего года (12 месяцев).

  - размер платы за ремонт общего имущества в многоквартирном доме устанавливается исключительно общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме или органом местного самоуправления в соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, с учетом предложений Управляющей организации по перечню, объемам и стоимости работ, обоснованной в установленном законом порядке.

- Расчетный период для оплаты услуг по настоящему договору устанавливается в один календарный месяц. Срок внесения платежей - до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Платежи производятся Собственником через приемные пункты на основании счетов (квитанций), направляемых Управляющей организацией или по ее поручению иной организацией, осуществляющей начисление и сбор платежей по настоящему договору.

- Управляющая организация обязана информировать Собственника в письменной форме об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальных услуг не позднее, чем за десять дней до даты представления платежных документов, устанавливающих оплату в ином размере.

- Определение размера платы за коммунальные услуги и его изменение производится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

- Ежемесячный размер платы Собственника за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме определяется как произведение общей площади жилого и (или) нежилого помещения, находящегося в собственности, и установленного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, приходящегося на один квадратный метр общей площади помещения в месяц.

- Цена договора устанавливается равной размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, которая включает в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме (размеру платы за жилое помещение) по перечню, объему и стоимости услуг и работ, являющихся предметом настоящего договора.

- Не использование Собственником помещения не является основанием для невнесения платы за содержание и ремонт жилого помещения (управление, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме).

6. Ответственность сторон

- Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством.

- За нарушение Управляющей организацией установленных договором сроков организации устранения недостатков в качестве предоставляемых услуг, выполняемых работ или превышение допустимых перерывов в предоставлении услуг, Собственник вправе потребовать от Управляющей организации уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (управление, содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома) в порядке и размере, установленном Правительством Российской Федерации.

Изменение размера платы не производится, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связано с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба их имуществу или вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.

- Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее действий или бездействия, в размере фактически причиненного ущерба.

- В случае передачи Собственником помещения в пользование (наем), аренду или на другом законном основании иным лицам, ответственность перед Управляющей организацией за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора несет Собственник помещения даже в тех случаях, когда Собственник переложил исполнение своих обязанностей по настоящему договору на нанимателя или арендатора помещения.

- Если Собственник сдал принадлежащее ему помещение в наем или аренду и размер вносимой нанимателем или арендатором помещения платы за содержание и ремонт жилого помещения (управление, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме) независимо от причины меньше, чем размер платы, установленный договором управления, обязанность по погашению задолженности (внесению оставшейся части платы) по договору управления сохраняется за Собственником.

- За несвоевременную и (или) не полную оплату по настоящему договору Собственник обязан уплатить пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок сумм, за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно (ч.14 ст.155 ЖК РФ).

- Собственник несет ответственность за ущерб, причиненный Управляющей организации, установленный судебными решениями по искам третьих лиц, в том числе ресурсоснабжающих организаций.

- При возникновении аварийной ситуации и непредставлении доступа в жилое и (или) нежилое помещение, Собственник несет ответственность по возмещению реального ущерба, причиненного Управляющей организации и (или) третьим лицам.

- Неисполнение или некачественное исполнение обязательств по настоящему Договору подтверждается актом, составленным Управляющей организацией совместно с Собственником (при необходимости с привлечением иных заинтересованных сторон) в 3-х дневный срок со дня выявления этих нарушений, если меньший срок не предусмотрен действующим законодательством. При неявке надлежаще уведомленного о месте и времени составления акта (телефонограмма, факс письменное уведомление и т.п.) представителя одной из сторон, делается соответствующая отметка в акте, который будет считаться действительным в случае привлечения к ответственности виновной стороны.

- Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны стремятся разрешить в досудебном, претензионном порядке. При не достижении согласования, спор может быть передан на разрешение суда.

7. Изменение и расторжение договора

  - Управляющая организация обязана приступить к управлению многоквартирным домом не позднее чем через тридцать дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в многоквартирном доме подписанных Управляющей организацией в соответствии с положением раздела IX Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

  - Срок действия настоящего договора управления многоквартирным домом по результатам конкурса составляет 3 (три) года.

  - Собственники помещений в многоквартирном доме в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом, заключенным по результатам открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, по истечении каждого последующего года со дня заключения настоящего договора, если до истечения срока действия настоящего договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе или об изменении способа управления многоквартирным домом.

  - При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления многоквартирным домом по окончании срока его действия, договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие предусмотрены настоящим договором.

  - Прекращение договора по окончанию срока его действия или досрочное расторжение договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

  - Действие настоящего договора прекращается при:

- ликвидации юридического лица;

- физическом разрушении помещения или жилого здания;

- существенного изменения законодательства, при котором становится невозможным исполнение условий настоящего договора.

В случае смерти Собственника, с которым заключен настоящий договор, права и обязанности по договор переходят к новому собственнику помещения в многоквартирном доме с момента возникновения права собственности на помещение.

При переходе права собственности на помещение в порядке наследования наследники несут обязанность по исполнению обязательств наследодателя по настоящему договору.

  - Обязательства сторон по настоящему договору прекращаются их фактическим исполнением.

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится в Управляющей организации, другой у Собственника.

  - Приложения № 1; 2; 3 и 4 являются неотъемлемой частью договора и вступают в действие с момента подписания настоящего договора.

  - Приложения № 5 и 6 являются неотъемлемой частью договора при условии принятия собственниками помещений на общем собрании положительного решения о перечне, сроках и стоимости ремонтных работ на основании предложений управляющей организации и вступают в действие не позднее 30 дней со дня уведомления управляющей организации о принятом таком решении.

8. Приложения

| Приложение 1 – | Предельные сроки устранения неисправностей |
| --- | --- |
| Приложение 2 – | Параметры качества предоставления коммунальных услуг и предельная продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. |
| Приложение 3 – | Состав общего имущества многоквартирного дома |
| Приложение 4 – | Перечень и стоимость работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
| Приложение 5 – | Перечень и стоимость работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |
| Приложение 6 – | Перечень и стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. |

9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Управляющая организация: ____________________________________________________

Свидетельство о государственной регистрации: от _________ г. серия __ № __________

Юридический адрес: _____________________________________________________________

телефон _______________

ИНН/КПП _________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

| Руководитель управляющей организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. |  | Ф.И.О. |

Для физических лиц:

Собственник:

_______________________________________________________________

(Ф.И.О.)

паспорт серии ___ № ____________ выдан «___» ___________ _______ г.

__________________________________________________________

зарегистрирован по адресу: ________________________________

_______________________________________________________________

Подпись    ____________________       ______________________

(Ф.И.О.)

Для юридических лиц:

Собственник:

_______________________________________________________________

Юридический адрес:

_______________________________________________________________

ИНН ____________________________

КПП ____________________________

БИК_____________________________________________________

Р/сч __________________________ в _________________________

__________________________________________________________

| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М.П. |  |  |

Приложение 1 к договору управления многоквартирным домом, заключенному по результату открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Вид неисправности | Срок устранения недостатков, не более |  |
| --- | --- | --- |
| 1 КРОВЛЯ |  |  |
| 1.1 Протечки в отдельных местах кровли | 1 сут. |  |
| 1.2. Повреждения системы организованного водоотвода | 5 сут. |  |
| 2 СТЕНЫ |  |  |
| 2.1 Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |  |
| 3 ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |
| 3.1 Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, в помещениях общего пользования: |  |  |
| в зимнее время | 1 сут. |  |
| в летнее время | 3 сут. |  |
| 4. ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА |  |  |
| 4.1 Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 сут. (с немедленным принятием мер безопасности) |  |
| 4.2 Нарушение связи наружной облицовки | Немедленное принятие мер безопасности |  |
| 5. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (в зависимости от степени благоустроенности многоквартирного дома) |  |  |
| 5.1 Течи в кранах водопроводных, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома | 1 сут. |  |
| 5.2 Неисправности трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления, газооборудования) аварийного порядка | Незамедлительно |  |
| 6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| 6.1 Неисправности вводнораспределительного устройства, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников |  | 3 ч. |
| 6.2 Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий |  | 3 ч. |
| 6.3 Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) |  | Незамедлительно |
| 6.4 Неисправности системы освещения общедомовых помещений |  | 1 сут. |
| Примечание - Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки собственника помещений. |  |  |

| Руководитель управляющей организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. |  | Ф.И.О. |

Приложение 2 к договору управления многоквартирным домом, заключенному по результату открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом

Параметры качества предоставления коммунальных услуг и предельная продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества установленные Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 (перечень коммунальных услуг зависит от степени благоустроенности МКД)

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества |
| --- | --- |
| I. Холодное водоснабжение |  |
| 1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца; 4 часа единовременно, а при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения – соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, установленными для наружных водопроводных сетей и сооружений (СНиП 2.04.02-84*) |
| 2. Постоянное соответствие состава и свойств холодной воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.1074-01) | отклонение состава и свойств холодной воды от требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается |
| 3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора <1>: в многоквартирных домах и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв.см); у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв.см) | отклонение давления не допускается |
| II. Горячее водоснабжение |  |
| 4. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 4 часа единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа; Продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) |
| 5. Обеспечение соответствия температуры горячей воды в точке водоразбора требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) <2>: | допустимое отклонение температуры горячей воды в точке водоразбора от температуры воды в точке водоразбора, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании: в ночное время (с 0.00 до 5.00 часов) не более чем на 5°С; в дневное время (с 5.00 до 00.00 часов) не более чем на 3°С |
| 6. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09) | отклонение состава и свойств горячей воды от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается |
| 7. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора – от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см) <1> | отклонение давления в системе горячего водоснабжения не допускается |
| III. Водоотведение |  |
| 8. Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года | допустимая продолжительность перерыва водоотведения: не более 8 часов (суммарно) в течение одного месяца; 4 часа единовременно (в том числе при аварии) |
| IV. Электроснабжение |  |
| 9. Бесперебойное круглосуточное электроснабжение в течение года <3> | допустимая продолжительность перерыва электроснабжения: 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания <4>; 24 часа - при наличии одного источника питания |
| 10. Постоянное соответствие напряжения и частоты электрического тока требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92) | отклонение напряжения и частоты электрического тока от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается |
| V. Газоснабжение |  |
| 11. Бесперебойное круглосуточное газоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва газоснабжения не более 4 часов (суммарно) в течение одного месяца |
| 12. Постоянное соответствие свойств подаваемого газа требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-87) | отклонение свойств подаваемого газа от требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании не допускается |
| 13. Давление газа от 0,0012 МПа до 0,003 МПа | отклонение давления газа более чем на 0,0005 МПа не допускается |
| VI. Отопление <5> |  |
| 14. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода <6>; | допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С |
| 15. Обеспечение нормативной температуры воздуха <7>: в жилых помещениях - не ниже +18°С (в угловых комнатах - +20°С), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31°С и ниже +20 (в угловых комнатах +22)°С; в других помещениях - в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) | допустимое превышение нормативной температуры – не более 4°С ; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) – не более 3°С; снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается |
| 16. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа (6 кгс/кв.см); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв.см); с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв.см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | отклонение давления во внутридомовой системе отопления от установленных значений не допускается |

--------------------------------

<1> Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00).

<2> Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут.

<3> Перерыв в предоставлении коммунальной услуги электроснабжения не допускается, если он может повлечь отключение сетей и оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, в том числе насосного оборудования, автоматических устройств технологической защиты и иного оборудования, обеспечивающего безаварийную работу внутридомовых инженерных систем и безопасные условия проживания граждан.

<4> Информацию о наличии резервирующих источников питания электрической энергией потребитель получает у исполнителя.

<5> Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной, принятой при проектировании системы отопления, при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений (ГОСТ Р 51617-2000).

<6> В случае применения пункта 14 настоящего приложения пункт 15 настоящего приложения не применяется с момента начала перерыва в отоплении.

<7> Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате (при наличии нескольких комнат - в наибольшей по площади жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте 1 м. При этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям стандартов (ГОСТ 30494-96).

Примечание. В целях применения настоящего приложения подлежат использованию действующие нормы и требования законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, устанавливающие обязательные требования к качеству предоставления коммунальных услуг. Приведенные в настоящем приложении ГОСТы, СНиПы, СанПиНы не являются исчерпывающими и применяются до момента вступления в силу иных норм и требований законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, регулирующих те же вопросы.

| Руководитель управляющей организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. |  | Ф.И.О. |

Приложение 3

к договору управления многоквартирным домом,

заключенному по результату открытого конкурса

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

Состав и техническая характеристика общего имущества многоквартирного дома

1. В состав общего имущества включаются: а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); б) крыши; в) ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции); г) ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); д) механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); е) земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства; 2. В состав общего имущества многоквартирного дома включаются внутридомовые инженерные системы холодного и горячего водоснабжения и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, общедомовых приборов учета холодной и горячей воды. 3. В состав общего имущества включаются внутридомовая инженерная система водоотведения, состоящая, в том числе из канализационных выпусков, фасонных частей (в том числе, отводов, переходов, патрубков, ревизий, крестовин, тройников), стояков, заглушек, вытяжных труб, водосточных воронок, прочисток, ответвлений от стояков до первых стыковых соединений. 4. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов в помещениях общего пользования, в жилых помещениях – ответвления от стояков до первого отключающего устройства (при его отсутствии – до места сопряжения с отопительным прибором, обогревающим элементом), коллективных приборов учета тепловой энергии. 5. В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, общедомовых приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, сетей от внешней границы до квартирных приборов учета электрической энергии. 6. Внешней границей сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом.

| Руководитель управляющей организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. |  | Ф.И.О. |

Приложение 4

к договору управления многоквартирным домом,

заключенному по результату открытого конкурса

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № ___ по улице ______________________ в п.__________________

| Перечень работ и услуг | Периодичность, объем работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |

| Руководитель управляющей организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. |  | Ф.И.О. |

Приложение 5

к договору управления многоквартирным домом,

заключенному по результату открытого конкурса

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № ___ по улице ______________________ в п.__________________

| Перечень работ | Периодичность, объем работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |

| Руководитель управляющей организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. |  | Ф.И.О. |

Приложение 6

к договору управления многоквартирным домом,

заключенному по результату открытого конкурса

по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ

работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме № ___ по улице ______________________ в п.__________________

| Перечень работ | Периодичность, объем работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |

| Руководитель управляющей организации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М.П. |  | Ф.И.О. |

Телефоны и часы приема

Управляющая организация: _________________________________________________________________________________ Адрес: __________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Режим работы: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ Прием граждан: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Телефоны: _______________________________________________________________________

Обслуживающие организации: _____________________________________________________________ тел. _________________ _____________________________________________________________ тел. _________________ _____________________________________________________________ тел. _________________

Аварийные службы: _____________________________________________________________ тел. _________________ _____________________________________________________________ тел. _________________ _____________________________________________________________ тел. _________________ _____________________________________________________________ тел. _________________ _____________________________________________________________ тел. _________________